ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SΤ 91.1   CG-S

Χωνευτό τοίχου : SL8011 CG-S

Φωτιστικό ασφαλείας με λαμπτήρα φθορισμού 4W/T16 για χωνευτή τοποθέτηση στον τοίχο.

Το σώμα θα είναι αλουμίνιο και  εξωτερικά υπάρχουν γρίλλιες χρώματος μαύρουο. Φέρει πολυκαρμπονικό διαφανές κάλυμμα.

Διαστάσεις 230 x 90 x 70mm

Βαθμός προστασίας: ΙΡ20

Κατηγορία μόνωσης: Ι

Λειτουργία: 230V 50/60Hz, 220VDC +25% / -20%

Διαθέτει διευθυνσιοδοτούμενο ηλεκτρονικό ballast (20 διευθύνσεις), κατά ΕΝ 60298/60294, κατάλληλο για προγραμματισμό Συνεχούς / Μη συνεχούς λειτουργίας ανά φωτιστικό.

Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι σύμφωνη με τα ΕΝ 60598-1,  EN 60598-2-22 και ΕΝ1838.