- Eξαερισμού ΒΕ-ΗR

- (End of Line Deflagration Arrester)

# Χρήση

Τοποθετείται σε δεξαμενές, που το περιεχόμενο δημιουργεί εύλεκτα αέρια, για σκοπούς εξαερισμού.

Χρησιμεύει για να προστατεύει το εύλεκτο μείγμα από εξωτερικές ατμοσφαιρικές εκκενώσεις ή άλλες πηγές σπινθήρα.

Η κατασκευή του επιτρέπει την αντοχή σε συνθήκες μακράς καύσης. (Endurance Longburning protection).

H κατασκευή είναι καθ’ όλα σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12874, και το εργοστάσιο κατασκευής διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001.

BE-HR

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2, IIA / IIB3 |
| --- | --- |
| Υλικό κατασκευής | Nodular Cast Iron / Cast Carbon Steel / Cast Stainless Steel |
| Υλικό κατασκευής Φίλτρου | Stainless steel |
| MESG | 0,9mm / 0,65mm |
| Flange Connections | Διατίθεται: DIN 80 / 3” 100 / 4” |