- Γωνιακού τύπου, εκτόνωσης DR-ΕS

- (In line Detonation Flame Arrester)

# Χρήση

Τοποθετείται σε δίκτυα σωληνώσεων, που η ύπαρξη ευλέκτων αερίων είναι πιθανή. (Aλλαγή κατεύθυνσης). Χρησιμεύει για να προστατεύει το τμήματα του δικτύου και αποφυγή μεταβίβασης  της φλόγας σε δεξαμενές εύλεκτων ή άλλων εγκαταστάσεων. Παρέχει προστασία σε περιπτώσεις «εκτόνωσης» (Stable Detonation).

H κατασκευή είναι καθ’ όλα σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12874, και το εργοστάσιο κατασκευής διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001.

DR-ES

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2, IIA / IIB3 |
| --- | --- |
| Υλικό κατασκευής | Nodular cast iron / Cast Carbon Steel / Cast Stainless Steel |
| Υλικό κατασκευής Φίλτρου | Stainless steel |
| MESG | 0,9mm / 0,65mm |
| Flange Connections | Διατίθεται: DIN 25 / 1” έως DIN 150 / 6” Σε διάφορες διαστάσεις. |