- Type B, D

# Τεχνικές προδιαγραφές

Ιστός φωτισμού από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας χυτό διά βαρύτητας, με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος μαύρου, με ειδική εξωτερική επεξεργασία PolySeal για καλύτερη αντοχή στην διάβρωση και υπεριώδη ακτινοβολία.

To εργοστάσιο κατασκευής είναι πιστοποιημένο με ISO 9001, διασφαλίζοντας τον ποιοτικό έλεγχο τόσο κατά την διάρκεια της μελέτης όσο και κατά την κατασκευή του ιστού.

Ολοι οι ιστοί διατίθενται σε χρώμα Μαύρο / Λευκό / Ανθρακί ή άλλο χρώμα RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι ιστοί διατίθενται μαζί με τον κλωβό πάκτωσης.

Στην βάση του ιστού υπάρχει θυρίδα επίσκεψης για τοποθέτηση κλεμμών / ακροκιβωτίου κλπ.

Το διακοσμητικό κάλυμμα της βάσης καλύπτει την φλάντζα έδρασης, μπουλόνια κλπ.