- Πίνακας, Σειρά GUB

# Τεχνικές προδιαγραφές

Ηλεκτρικός Πίνακας, αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με το ΕΝ 50014 - 50019. Το υλικό κατασκευής είναι χυτό αλουμίνιο με εποξειδική βαφή γκρί ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον. Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση ή σε ικρίωμα.

Οι τρύπες εισόδου καλωδίων, εξωτερικά χειριστήρια καθώς και τα εσωτερικά υλικά διαμορφώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

# GUB…

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2 |
| --- | --- |
| Βαθμός Προστασίας | EEx d IIC T6 |
| Πιστοποιητικό | LOM 95.D.2014 |
| Υλικό κατασκευής σώματος | Χυτό αλουμίνιο, βαμμένο |
| Βαθμός προστασίας | IP67 |
| Τάση λειτουργίας | 690V |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20οC to +55oC |

# Παραγγελίες

| Τύπος | Διαστάσεις (mm) (Eξωτ.) | Διαστάσεις (mm) (Eσωτ.) | Βάρος (Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| GUB 00 | 166 x 166 x 110 | 125 x 125 x 74 | 3.2 |
| GUB 20 | 215 x 215 x 170 | 176 x 176 x 139 | 6.2 |
| GUB 30 | 328 x 328 x 170 | 295 x 295 x 120 | 10.2 |