- Ballast EVG 13.2 CG-S

# Τεχνικές προδιαγραφές

# Διευθυνσιοδοτούμενο ηλεκτρονικό ballast για λαμπτήρες φθορισμού 4 – 13W, κατάλληλο για κεντρικά συστήματα φωτισμού ασφαλείας.

Προγραμματίζεται για λειτουργία φωτιστικού :

- Συνεχούς λειτουργίας

- Μη συνεχούς λειτουργίας

- Μέσω διακόπτη

| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό λευκό. |
| --- | --- |
| Τάση λειτουργίας | 230VAC, 50/60Hz, 220VDC +/- 20% |
| Διαστάσεις | 27.5x140x39mm |
| Βαθμός προστασίας | IP20 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10oC to +50oC |
| Φωτεινή απόδοση σε λειτουργία μπαταρίας | 75% |
| Βάρος | 0.07 Κg |
| Aριθμός Διευθύνσεων | 1-20 |