- Ballast Ν EVG 126 / 136/ 158 CG-S

# Τεχνικές προδιαγραφές

# Διευθυνσιοδοτούμενο ηλεκτρονικό ballast για λαμπτήρες φθορισμού 26 - 58W, κατάλληλο για κεντρικά συστήματα φωτισμού ασφαλείας.

Προγραμματίζεται για λειτουργία φωτιστικού :

- Συνεχούς λειτουργίας

- Μη συνεχούς λειτουργίας

- Μέσω διακόπτη

| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό λευκό. |
| --- | --- |
| Τάση λειτουργίας | 230VAC, 50/60Hz, 220VDC +/- 20% |
| Διαστάσεις | 30x270x30mm |
| Βαθμός προστασίας | IP20 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10oC to +50oC |
| Φωτεινή απόδοση σε λειτουργία μπαταρίας | 30-100% Ρυθμιζόμενη |
| Βάρος | 0.35 Κg |
| Aριθμός Διευθύνσεων | 1-20 |