- Διεύθυνση (Address Module) 2LCG S

# Τεχνικές προδιαγραφές

# Διευθυνση για λαμπτήρες  4 – 150W, κατάλληλο για κεντρικά συστήματα φωτισμού ασφαλείας.

Προγραμματίζεται για λειτουργία φωτιστικού :

- Συνεχούς λειτουργίας

- Μη συνεχούς λειτουργίας

- Μέσω διακόπτη

| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό λευκό. |
| --- | --- |
| Τάση λειτουργίας | 230VAC, 50/60Hz, 220VDC +/- 20% |
| Διαστάσεις | 27.5x140x39mm |
| Βαθμός προστασίας | IP20 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10oC to +50oC |
| Απόσταση | 500m |
| Βάρος | 0.06Κg |
| Aριθμός Διευθύνσεων | 1-20 |